## 指針 表(概要)
様式(指針第２２条関係 表,2026０３)
板橋区建築物等における省エネルギー・環境配慮に関する計画書
１-1．事業概要
| 計画事業名 |  |  | （仮称）
| 事業所在地 |  | 地番 | 板橋区
|  |  | 住居表示 | 板橋区
| 規模 |  |  | 地上 階 、 地下 階
|  |  | 延べ床面積 | [m2]
|  |  | 敷地面積 | [m2]
| 区分 | FALSE | 建築物（非住宅） |  | 建物用途：
|  | FALSE | 集合住宅/住宅 |  | 住戸数： | [戸]
1-２．ＺＥＢ／ＺＥＨ-Ｍの対応
ＺＥＢ(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)又は集合ＺＥＨ(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)への対応状況は、以下のとおりです。
| ＺＥＢ | FALSE | 1)非住宅建築物
|  |  | FALSE | 『ZEB』 |  | FALSE | Nearly ZEB
|  |  | FALSE | ZEB Ready |  | FALSE | ZEB Oriented
|  | FALSE | 2)複合建築物（非住宅部分全体）
|  |  | FALSE | 『ZEB』 |  | FALSE | Nearly ZEB
|  |  | FALSE | ZEB Ready |  | FALSE | ZEB Oriented
| ＺＥＨ-Ｍ | FALSE | 3)集合住宅(住棟単位)
|  |  | FALSE | 『ZEH-M』 |  | FALSE | Nearly ZEH-M
|  |  | FALSE | ZEH-M Ready |  | FALSE | ZEH-M Oriented
|  | FALSE | 4)集合住宅(住戸単位）
|  |  | FALSE | 『ZEH』 |  | FALSE | Nearly ZEH
|  |  | FALSE | ZEH Ready |  | FALSE | ZEH Oriented
| ＧＸ ＺＥＨ-Ｍ シリーズ （2027年度） | FALSE | 3)集合住宅(住棟単位)
|  |  | FALSE | GX ZEH-M+ |  | FALSE | GX ZEH-M | FALSE | Nearly GX ZEH-M
|  |  | FALSE | GX ZEH-M Ready |  |  |  | FALSE | GX ZEH-M Oriented
|  | FALSE | 4)集合住宅(住戸単位）
|  |  | FALSE | GX ZEH+ |  | FALSE | GX ZEH | FALSE | Nearly GX ZEH
|  |  | FALSE | GX ZEH Ready |  |  |  | FALSE | GX ZEH Oriented
| その他 | FALSE | 5)ZEB、ZEH-Ｍ又はＧＸ ZEH-Mシリーズの予定なし・未定 （区大規模建築物指導要綱の申出書提出時点で未確定の場合を含む）
板橋区 資源環境部 環境政策課
※以下は、環境政策課が使用します。（入力不要）
大規模要綱 通知番号（建築安全課）
送信フォーム提出日
説明状況 |  |  | FALSE | 資料配布（事前協議）
|  |  | FALSE | 計画書の作成について
|  |  | FALSE | 計画書の提出（提出方法、提出期限）について

## 指針 裏(環境配慮項目)
様式(指針第２２条関係 裏,202６０３)
板橋区建築物等における省エネルギー・環境配慮に関する計画書
2．省エネルギー・環境配慮チェックシート
| 区 分 | チェック欄 ・ 配慮項目 |  | 備考欄 （概要・仕様等を記入）
| 建築物の断熱化 | FALSE | 外壁・屋根の断熱化
|  | FALSE | 複層ガラス、気密サッシ
| 自然エネルギーの利用 | FALSE | 自然通風の利用（空調負荷の低減）
|  | FALSE | 自然光の利用（照明負荷の低減）
| 緑のカーテンの設置 | FALSE | 緑のカーテン用フック・水栓等の設置
| 空気調和設備等の 省エネルギー化 | FALSE | 高効率型熱源機
|  | FALSE | 高効率型冷暖房機
|  | FALSE | ポンプ類変流量制御
|  | FALSE | 空気調和機系統変風量制御
|  | FALSE | 外気冷房システム
|  | FALSE | 全熱交換器（同ユニット）
|  | FALSE | 空調範囲の細分化・リモコン表示
|  | FALSE | 大風量送風機変風量制御
| 照明設備の 省エネルギー化 | FALSE | 高効率型照明器具
|  | FALSE | 調光型照明器具
|  | FALSE | 昼光連動制御型照明器具
|  | FALSE | 点灯範囲（回路）細分化・スイッチ表示
|  | FALSE | トイレ・階段等人感センサー
|  | FALSE | LED誘導灯、LED屋外灯
| 受変電設備の高効率化 | FALSE | 高効率型変圧器
| 需要電力（デマンド）のピークカット | FALSE | デマンド監視装置・デマンド制御装置
|  | FALSE | 蓄電池
| エネルギーの 効率的利用 | FALSE | 次世代電力計（スマートメータ）
|  | FALSE | エネルギー管理システム （BEMS、FEMS、MEMS等）
| 昇降機設備の 省エネルギー化 | FALSE | 省エネルギー型昇降機
| 給湯設備の 省エネルギー化 | FALSE | 高効率型給湯器・ボイラー
|  | FALSE | コージェネ・燃料電池
| ろ過循環設備の 省エネルギー化 | FALSE | ポンプ低流量制御（未使用時）
| 節水型器具の採用 | FALSE | 節水型便器・トイレ用擬音装置
|  | FALSE | 節水型水栓・器具
| 雨水の利用 | FALSE | 中水利用（トイレ洗浄等）
| 再生可能 エネルギー等の利用 | FALSE | 太陽光発電設備 ※GX ZEHｰMシリーズ（説明推奨）
|  | FALSE | 太陽熱利用設備
|  | FALSE | 地中熱利用設備
| 次世代自動車の 普及促進 | FALSE | 電気自動車等充電設備の設置 ※GX ZEHｰMシリーズ（説明推奨）
|  | FALSE | 次世代自動車カーシェアリング システムの導入（対象：集合住宅）